Информация

об устранении  нарушений  обязательных  требований пожарной  безопасности

БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

| Вид нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| На путях эвакуации коридоре-вестибюле около актового зала и столовой применены горючие материалы – дерево | Демонтированы горючие материалы (октябрь 2013 г.) |
| Двери лестничных клеток не оборудованы самозакрывающимися устройствами с уплотнением в притворах | Установлена на четвертом этаже учебного корпуса Герцена, 53 (август 2013 года) |